Блок бесперебойного питания ББП-50 (исп.1)

Наименование типоразмеров:

ББП-50 (исп.1)

Категория семейства: Электрооборудования. Размещение на основе рабочей плоскости и/или на грани

Параметры типа

Рис. 2 Параметры типа. Текстовые значения (заблокировано)

Рис. 3 Параметры типа.  Размеры (заблокировано)

Рис. 4 Параметры типа.  Данные (заблокировано)

Рис. 5 Графическое представление параметров типа (заблокировано)

В качестве параметров типа для семейства задаются значения из каталога производителя:

Размеры:

• ADSK_Размер_Ширина

Расстояние от верхней грани плиты до верхнего горизонтального стержня.

•  ADSK_Размер_Глубина

Расстояние от нижней грани плиты до нижнего горизонтального стержня.

• ADSK_Размер_Высота

Данные:

• Емкость АКБ, Ач

• Кол-во выходов

• Макс. напряжение питания, В

• Макс. ток нагрузки, А

• Мин. напряжение питания, В

• Ном. выходное напряжение, В

• Ном. напряжение питания, В

• Ном. ток на канал, А

• Ном. ток нагрузки, А

• Потребляемая мощность, Вт

Параметры ADSK:

• ADSK_Единица измерения

• ADSK_Завод-изготовитель

• ADSK_Код изделия

• ADSK_Количество

• ADSK_Марка

• ADSK_Масса

• ADSK_Масса_Текст

• ADSK_Материал

• ADSK_Наименование

• ADSK_Позиция

• ADSK_Примечание

Свойства отображения:

Рис. 6 Низкая детализация

Рис. 7 Средняя детализация

Рис. 8 Высокая детализация